#### Asociația Bunul Pastor

DOCUMENTAȚIA DE ACHIZIȚIE

Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala

în cadrul proiectului de finanțare:

„DOTĂRI –CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „BUNUL PASTOR””

Cod CPV:	37420000-8 Echipament de gimnastica (Rev.2)

Achizitor: A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI

Cuprins:

I INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI	2

II SPECIFICAȚII TEHNICE	5

III FORMULARE pentru OFERTANȚI	14

# I INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI

ASPECTE GENERALE

#### date principale de identificare ale achiziției

| Obiectul achiziției: | „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala în cadrul proiectului de finanțare: „DOTĂRI –CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „BUNUL PASTOR”” |
| --- | --- |
| COD CPV: | 37420000-8 Echipament de gimnastica (Rev.2) |
| Modalitatea de achiziție: | Achiziție directă conform Capitol I din Anexa 7 la metodologia aprobată prin Ordinul 2765/2012-actualizat, emis de Ministerul Muncii Familiei si Protecției Sociale |
| Criteriu de atribuire: | „Prețul cel mai scăzut” |
| Durata contractului: | 90 de zile de la semnarea contractului de către pârți |
| Termenul de livrare a produselor: | Conform cerințelor din specificațiile tehnice in maximum 2 luni de la data comenzii |
| Valoarea estimată a contractului de achiziție publică : | 19.796,00 lei |

- date principale de identificare ale Achizitorului

| Achizitor | A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI |
| --- | --- |
| Cod fiscal | 36334737 |
| Adresa: | Strada: Mânăstirii, Nr. 282, Sector: -, Județ: Bacau, Localitate: Lespezi, |
| Numărul de telefon și fax | +40 737296422 |
| Adresa de e-mail: | bunulpastor.lespezi@yahoo.com |
| Website | https://www.bunulpastor.ro/ |
| Persoana de contact | Matei Ionut |

Achiziția este deschisă tuturor ofertanților care întrunesc condițiile legale de punere în piață și furnizare a produselor solicitate prin prezenta documentație, indiferent de forma de organizare, naționalitate sau apartenență, conform principiilor prevăzute la Art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016.

##### Orice referire din cuprinsul documentației de achiziție prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație sau un standard/normativ, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

- MODUL DE DERULARE AL ACHIZIȚIEI

Achiziția produselor se va derula conform prevederilor cadrului legal aplicabil în materie și anume:

#### ETAPA DE OFERTARE

În cadrul acestei etape, orice operator economic are dreptul de a formula o oferta conformă cu prevederile prezentei documentații.

Oferta și documentele însoțitoare se pot transmite:

    - prin poșta/curierat direct la sediul achizitorului, indicat la cap. 1, lit. b) de mai sus;

    - sau prin email (cu semnătură electronică) pe adresa de email bunulpastor.lespezi@yahoo.com

Ofertele se vor transmite (data transmiterii) până la data limită indicată în anunțul/invitația de ofertare.

#### Notă:

Ofertanții pot depune oferte și doar pentru câte un lot în parte, nefiind restricție de a fi obligați sa depună oferte pentru ambele loturi.

- Documentele de înscriere – ofertantul va prezenta declarațiile prevăzute mai jos, prin care face dovada îndeplinirii criteriilor de calificare specifice proceselor de achiziție finanțate don fonduri publice.

- Ofertanții trebuie să nu se afle în situațiile de excludere, prevăzute la Art. 164, Art. 165, și Art. 167 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertanții vor depune:

  - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/ 2016

#### – Formular A

  - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 – Formular B

- Ofertanții nu trebuie să se afle în situații potențial generatoare de conflict de interese, conform prevederilor art. 59 și Art. 60 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertanții vor întocmi și depune declarația privind evitarea conflictului de interese - Formularul C.

#### OFERTA TEHNICĂ

Prin modul de formulare a ofertei tehnice ofertantul trebuie sa facă dovada că produsele ofertate corespund specificațiilor tehnice conținute în fișele tehnice, propunerea tehnică va fi redactată conform cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi formată, în mod obligatoriu, fără a se limita la:

  - Formularul de propunere tehnică (conform modelului din secțiunea Formulare)

  - Câte o Fișă tehnică pentru fiecare produs ofertat conform modelelor de fișe tehnice din secțiunea formulare, completate pentru conformitate, conform cerințelor de la cap. 3.1. din caietul de sarcini);

  - Documente suport (ex: Prospecte, Fișe tehnice producător, Cataloage, Broșuri, etc) din care să reiasă îndeplinirea de către produsele ofertate a tuturor specificațiilor tehnice minimale solicitate prin fișele tehnice anexate prezentului document

#### Oferta financiară

Se va prezenta Formularul de ofertă financiară, conform modelului de formular din Secțiunea formulare.

Se va prezenta câte o ofertă financiară in mod distinct pentru fiecare lot in parte

Odată cu formularul de ofertă se va prezenta o Anexă (conform model formulare) care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: produs, producătorul; unitatea de măsură; prețul

unitar (fără tva) / unitate de măsura aferentă produsului ofertat; cantitate ofertată; valoarea totală.

##### Prețurile unitare vor fi ferme și nu se vor putea modifica.

  - ETAPA DE EVALUARE

    - Evaluare documentelor de înscriere

Achizitorul va verifica existența documentelor de înscriere și a celor privind situațiile de excludere, așa cum acestea au fost indicate la cap. 2.1. lit. A. de mai sus.

#### Evaluarea tehnică a ofertelor

Ofertele vor fi evaluate din punct de vedere al corespondenței acestora cu specificațiile tehnice din prezenta documentație.

Ofertanții care prezintă oferte tehnice conforme în raport cu prevederile specificațiilor tehnice vor trece în etapa de evaluare financiară a ofertelor.

#### Evaluare financiară a ofertelor

În urma finalizării etapei de evaluare tehnică a ofertelor, comisia de evaluare va evalua ofertele financiare preliminare din punct de vedere al acceptabilității ofertei financiare, conform următoarelor reguli:

      - Ofertele financiare trebuie să detalieze cel puțin următoarele: denumire produs, producătorul produsului, unitatea de măsură; prețul unitar (fără tva); cantitate ofertată; valoarea totală.

      - Prețul total ofertat trebuie să se încadreze în valoarea estimată indicată la cap. 1 lit.

a) de mai sus.

Doar ofertele financiare care respectă prevederile acestui capitol pot fi calificate în etapa de atribuire a contractului.

#### ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă va întocmi clasamentul ofertelor finale declarate conforme, în baza criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, utilizând prețul total al ofertei (fără TVA) înaintat de operatorii economici.

În baza acestui clasament, ofertantul clasat pe primul loc va fi cel căruia i se va atribui contractul de furnizare.

Oferta finală trebuie sa aibă un termen de valabilitate de minim 30 de zile de la formularea acesteia.

#### Întocmit,

#### Matei Ionut

# II SPECIFICAȚII TEHNICE

Date de contact: Strada: Mânăstirii, Nr. 282, Sector: -, Județ: Bacau, Localitate: Lespezi, Cod poștal: 607202, tel.: +40 737296422 ,email: bunulpastor.lespezi@yahoo.com

Cap. 1. Considerații generale

A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI cu sediul principal în Strada: Mânăstirii, Nr. 282, Sector: -, Județ: Bacau, Localitate: Lespezi, Cod poștal: 607202, tel.: +40 737296422, fax -, email bunulpastor.lespezi@yahoo.com, cod fiscal 36334737, organizează procesul de  achiziție directă, , în temeiul prevederilor Cap. I din Anexa 7 din Metodologia aprobată prin Ordinul 2765/2012 emis de Ministerul Muncii Familiei si Protecției Sociale, dorește să atribuie contractele de „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”, în cadrul proiectului de finanțare: „DOTĂRI –CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „BUNUL PASTOR””, finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin contractul de finanțare nr. 14603/29.09.2023

Cap. 2. Condiții obligatorii

- Toate cerințele din cadrul prezentelor specificații tehnice sunt minimale (din punct de vedere funcțional);

- Toate produsele ce se vor furniza trebuie să fie noi, de ultimă generație;

- Termen de livrare: maxim 2 luni de la data comenzii;

- Produsele se vor livra însoțite de toate documentele de proveniență, certificare CE, calitate, conformitate prevăzute de cadrul legal aplicabil;

- Condiția de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, furnizorul suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsele să fie livrate și (după caz), instalate și puse în funcțiune la CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „BUNUL PASTOR” (Strada: Mânăstirii, Nr. 1A, Județ: Bacau, Sat Lespezi, Comuna Gârleni), cu toate cheltuielile incluse;

- Termen de garanție: produsele ofertate trebuie să prezinte o garanție minimă conform indicațiilor din fișele tehnice aferente produselor, calculată de la data recepției acestora. În cazul în care pentru un anumit produs nu se indică un termen minim de garanție, atunci acesta va fi de min. 2 ani de la data recepției.

- Înainte de momentul recepției și, după caz, instalării/montării produselor, furnizorul va prezenta reprezentaților beneficiarului documentele ce dovedesc îndeplinirea cerințelor de calitate, certificare CE și conformitate formulate în cadrul fisei tehnice aferente produsului respectiv.

Cap. 3. Cerințe privind întocmirea ofertelor

  - Cu privire la oferta tehnică:

Prin oferta tehnică ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerințelor prezentei documentații.

Astfel, oferta tehnică va conține cel puțin:

    - Formularul de propunere tehnică (conform modelului din secțiunea Formulare)

    - Pentru fiecare produs în parte, fișa tehnică aferentă acestuia, întocmită folosind modelul din secțiunea formulare, completată de către ofertant pe coloana 2 cu specificațiile tehnice concrete corespunzătoare produsului ofertat (în corelare cu specificațiile tehnice concrete deținute de produsul ofertat).

    - Documente suport (ex: Prospecte, Fișe tehnice producător, Cataloage, Broșuri, etc) din care să reiasă îndeplinirea de către produsele ofertate a tuturor specificațiilor tehnice solicitate prin fișele tehnice anexate prezentei documentații

Cap. 4. Informații privind produsele ce fac obiectul achiziției

Tipul și cantitățile de produse ce fac obiectul achiziției sunt figurate în tabelul următor:

ECHIPAMENT MEDICAL

| Denumire lot | Nr. Crt. | Denumire produs | Cod fișă tehnică | UM | Cantitate | Valoare estimata lei fara TVA/lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala | 1 | Cadru medical | F.T. 31 | Buc | 5 | 19.796,00 |
|  | 2 | Baston de mers/sprijin | F.T. 32 | Buc | 10 |  |
|  | 3 | SCAUN CU ROTILE | F.T. 33 | Buc | 3 |  |
|  | 4 | ROATĂ MARINĂREASCĂ | F.T. 34 | Buc | 1 |  |
|  | 5 | BICICLETĂ ELIPTICĂ | F.T. 35 | Buc | 2 |  |
|  | 6 | SPALIER | F.T. 36 | Buc | 1 |  |
|  | 7 | STEPER CU MĂNER | F.T. 37 | Buc | 2 |  |
|  | 8 | MASĂ KINETO | F.T. 38 | Buc | 1 |  |
|  | 9 | Banda de alergat | F.T. 39 | Buc | 1 |  |
|  | 10 | Set echipamente mici de recuperare (mingi medicinale, benzi elastice, etc | F.T. 40 | Set | 1 |  |

Nota 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice și anexele sale sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii. Neîndeplinirea/neasumarea unei singure cerințe poate atrage declararea propunerii tehnice ca fiind neconforme.

Nota 2: Orice referire din cuprinsul specificațiilor tehnice (inclusiv în fișele tehnice) prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație sau un standard/normativ, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Întocmit:

Matei Ionut

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 31 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cadru medical |  |  |
| Cantitate: 5 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Cadru de mers aluminiu cu manere de plastic |  |  |
| Cadru ortopedic fix, din aluminiu, reglabil pe înălțime, pentru persoanele care au nevoie de ajutor în timpul mersului. |  |  |
| – Mânerele de sprijin sunt realizate din plastic; – Picioarele de sprijin au ca terminație câte un puffer de cauciuc, cu rol anti-alunecare și de amortizare a zgomotului; |  |  |
| – Cadrul de mers este reglabil în înălțime între 78-96 cm; – Greutate: 2.5 kg. |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 32 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baston de mers/sprijin |  |  |
| Cantitate: 10 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Baston reglabil din aluminiu cu mâner în T, |  |  |
| – Înălțime reglabilă la fiecare 2,5 cm; – Greutate: 0,3 kg; |  |  |
| – Sarcina suportată: 100 kg; – Distanța dintre mâner și sol: 68 – 90,5 cm. |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 33 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCAUN CU ROTILE |  |  |
| Cantitate: 3 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Latime sezut: 46 cm |  |  |
| Adancime scaun : 42 Inaltimea scaunului: 48 cm Latime totala 68,5 cm |  |  |
| Inaltimea spatarului : 35 cm Inaltimea cotierei : 21 cm Inaltime totala : 85,5 cm |  |  |
| Roata fata : 18 cm Roata spate : 61 cm |  |  |
| Latime la pliere: 27 cm Lungime totala : 97 cm |  |  |
| Greutate : 12,78 kg Material scaun: otel |  |  |
| Greutate maxima utilizator: 100 kg |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 34 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROATĂ MARINĂREASCĂ |  |  |
| Cantitate: 1 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Roata reabilitare umar, confectionata din material plastic cu rezistenta mare, la uzura. |  |  |
| Se pot face exercitii atat pe masa dar si pe panou. |  |  |
| Dimensiuni: 40.5 x 38 x 16 h cm Greutate: 3.1kg |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 35 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| BICICLETĂ ELIPTICĂ |  |  |
| Cantitate: 2 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Greutate suportata (Kg) 110 kg |  |  |
| - Sistem de franare magnetic cu reglare manuala a efortului pe 8 nivele |  |  |
| - Volanta : 8 kg - Greutate maxima suportata: 110 kg - Computer cu afisaj LCD |  |  |
| - Functii: scan, distanta, timp, calorii, puls, viteza, kilometraj - Detectare puls |  |  |
| - Scaun reglabil in 3 pozitii - Lungimea talpii: 33cm - Greutatea produsului: 36 kg |  |  |
| - Dimensiunile produsului: 1250 x 690 x 1620 mm - Greutatea produsului ambalat: 39 kg |  |  |
| - Certificari CE-ROHS-EN957 |  |  |
| - Sport: Fitness - Tip bicicleta: Eliptica |  |  |
| - Nivel pregatire: Incepatori, Intermediari, Avansati - Culoare: Negru Gri |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 36 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPALIER |  |  |
| Cantitate: 1 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Spalier gimnastica cu laterale din brad 200/70 cm, nelacuit |  |  |
| Lateralele spalierului sunt realizate din lemn masiv de brad/molid cu grosimea de aproximativ 4,5 cm. |  |  |
| Barele transversale sunt realizate in intregime din lemn de esenta tare ( fag ) si sunt imbinate si fixate cu holzsuruburi. |  |  |
| Spalierul contine 9 bare ovale din fag, cu dimensiunile de 660 x 40 x 30 mm. |  |  |
| Spalierul se livreaza asamblat cu distantierele montate si este insotit de elemetele de prindere pe perete. |  |  |
| Spalierul de gimnastica in varianta cu laterale din brad poate fi utilizat de persoane cu o greutate de maxim 120 kg. |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 37 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| STEPER CU MĂNER |  |  |
| Cantitate: 2 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Stepper-ul cu ghidon are pedale anti-alunecare |  |  |
| Sistem franare: cilindru hidraulic Sarcina maxima utilizator: 100 kg |  |  |
| Utilizare: tonifiere pentru fese, coapse, picioare si solduri Consola: pasi/min, calorii, timp, scan |  |  |
| Ghidon:ajustabil pe inaltime, manere ergonomice anti-alunecare Miscare: prin rotire |  |  |
| Greutate: 12 kg Dimensiuni asamblat (L x l x h): 66 x 48 x 106 cm (min)/ 124(max) cm |  |  |
| Certificari: CE-ROHS, EN957 |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 38 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MASĂ KINETO |  |  |
| Cantitate: 1 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Masă de masaj din lemn rezistentă și practică, tapițerie din piele artificială, rezistentă la apă și uleiuri. |  |  |
| Caracteristici: - Masă pliabilă din lemn reglabila pe înălțime de la 60 la 83 cm |  |  |
| - Reglarea înălțimii în mai multe poziții - Tapițerie din piele artificială, rezistentă la apă și ulei |  |  |
| - Mânere de înaltă rezistență pentru a muta masa atunci când este pliată |  |  |
| Dimensiuni: - Lungime: 180 cm - Latime: 60 cm - Înălțime reglabilă: 60-83 cm |  |  |
| - greutate: 11,2 Kg - greutate maxima acceptata: 120 Kg - grosime: 8 cm. |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 39 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banda de alergat |  |  |
| Cantitate: 1 Buc |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| PUTERE MOTOR (DC) 2,5 CP - 4,0 CP cu ventilator pentru racire Viteza 1-16 Km/h |  |  |
| Suprafata de alergare 480x1350 mm, grosime de 1,6 mm, cu 6 amortizoare din elastomeri poliuretanici. |  |  |
| Inclinare de pana la 12% in trepte de cate 10 Greutate suportata 120Kg |  |  |
| Panoul de comanda cu afisaj LED de culoare albastra, informatii afisate, viteză, timp, distanță, calorii, înclinație, puls |  |  |
| 24 programe presetate+ 1 liber pentru a fi personalizat dupa novoia utilizatorului |  |  |
| Butoane rapide dispuse pe manere pentru schimbarea parametrilor (viteza și înclinația) |  |  |
| Structura din otel vopsit in camp electrostatic . Dreutate produs 67Kg |  |  |
| Dimensiune totala 1730x840x1280h mm Produsul vine montata 80% Garantie 24 Luni |  |  |

| FIȘĂ TEHNICĂ - F.T. 40 (Furnizare dotări ECHIPAMENT MEDICALE lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Set echipamente mici de recuperare (mingi medicinale, benzi elastice, etc |  |  |
| Cantitate: 1 Set |  |  |
| Specificațiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT | Referința la nivelul documentului suport (Prospecte, Fișe tehnice, Cataloage, Broșuri sau alte documente echivalente, emise de producător sau entități abilitate/ reprezentantul legal al producătorului) prin care se dovedește îndeplinirea cerinței |
|  | (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire echipament ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Caracteristici: |  |  |
| Benzi latex diferite rezistente de 2,5m Benzi elastice din latex cu praguri de rezistenta Diferite |  |  |
| Banda latex galben -1buc Banda latex rosu- 1 buc |  |  |
| butoane cu arcuri individuale pentru fiecare deget, asigura izolarea fiecarui deget astfel, incat degetele puternice nu pot compensa pentru degetele mai slabite 2 Buc |  |  |
| Flexoarele palmare asigura antrenarea a 9 grupe de muschi pe extensie si 9 grupe de muschi pe flexie |  |  |
| Flexor palmar albastru - rezistenta mica -1 buc Flexor palmar rosu - rezistenta medie -1 buc |  |  |
| Power-Web Senior ® un dispozitiv cu precadere pentru recuperaea membrelor superioare, cu diametrul de 36cm. |  |  |
| Power-Web Senior Ultra Light / Crem-1 buc Power-Web Senior Light / Galben-1 buc |  |  |

# III FORMULARE pentru OFERTANȚI

##### FORMULAR A

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul (a)............................................................................ [se inserează numele reprezentatului legal] reprezentant al	[se inserează numele operatorului economic], în calitate

de ofertant în cadrul procesului de achiziție directă a contractului de „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”, organizată de Asociația BUNUL PASTOR LESPEZI, declar pe proprie răspundere că, atât	[se inserează numele operatorului economic] cât și membrii organului

de administrare/conducere aferenți, nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 respectiv că nu a/au fost condamnată/condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare Lege nr. 98/2016 - ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: ………………………

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR B

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

#### privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul (a)............................................................................ [se inserează numele reprezentatului legal] reprezentant al	[se inserează numele operatorului economic], în calitate

de ofertant în cadrul procesului de achiziție directă a contractului de „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”, organizată de Asociația BUNUL PASTOR LESPEZI, declar pe proprie răspundere că nu mă încadrez în niciuna dintre următoarele situații:

- Nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pâna la data solicitată;

- Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- Nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuție integritatea, iar achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

- Nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

- Nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,

- Nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire

- Nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- Nu m -am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații si sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

- Nu am încercat sã influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, sã obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru .

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

(Nume, prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată)

FORMULAR C

OPERATOR ECONOMIC

#### Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul (a)............................................................................ [se inserează numele reprezentatului legal] reprezentant al	[se inserează numele operatorului economic], în calitate

de ofertant în cadrul procesului de achiziție directă a contractului de „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”, organizată de Asociația BUNUL PASTOR LESPEZI, declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea (inclusiv), sau care să fie în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achiziției, așa cum sunt specificate mai jos:

- Membrii consiliului de administrație al Asociației BUNUL PASTOR LESPEZI:

  - Matei Ionut Paul– Președinte

  - Matei Ovidiu

  - Matei Ioana

Prezenta declarație este valabila până la data de 	, inclusiv. Data completării ......................

(Nume, prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată)

##### FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

PROPUNERE TEHNICĂ (FORMULAR-CADRU)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economici de a întocmi propunerea tehnică, în acord

cu cerințele din specificațiile tehnice.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de specificațiile tehnice, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice

proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezentă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații, după completarea

formularului de propunere tehnică se vor elimina

Informațiile	marcate cu negru reprezintă informații care corespund cu cerințele specificațiilor tehnice și

recomandăm a nu fi eliminate ci doar completate, după caz.

După completarea propunerii tehnice rugăm a se elimina prezenta pagină cu instrucțiunile de completare din cadrul acesteia.

Denumire document: Propunere tehnică – (formular cadru)

Pagina 1 din 3

##### FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

PROPUNERE TEHNICĂ

Numele Ofertantului: [introduceți numele entității]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Obiectul contractului: « Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala»

- PREZENTAREA GENERALĂ A OFERTANTULUI

[Prezentarea generală a ofertantului trebuie să facă referire cel puțin la :

  - Numele și datele de identificare ale operatorului economic ce înaintează oferta

  - Piața în care acționează operatorul economic ce înaintează oferta (prezentarea pe scurt a activității sale)];

| Numele ofertantului: |  |
| --- | --- |
| Adresa ofertantului: |  |
| CUI: |  |
| Număr ORC: |  |
| Domeniul de activitate: |  |
| Prezentare pe scurt a activității ofertantului: |  |

- PREZENTAREA PRODUSELOR PROPUSE DE OFERTANT

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asumare a cerințelor prevăzute la cap.3. din

specificații tehnicei]

##### Obligațiile asumate de furnizor

În cazul în care oferta noastră va fi selectată drept câștigătoare, ne asumăm următoarele obligații contractuale:

    - Toate produsele ce le vom furniza vor să fie noi, de ultimă generație;

    - Termen de livrare aferent produselor contractate va fi de maxim 2 luni de la data comenzii;

    - Produsele furnizate se vor livra însoțite de toate documentele de proveniență, calitate, conformitate prevăzute de cadrul legal aplicabil;

    - Ne angajăm să livrăm produsele în condiția de livrare „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, noi suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsele să fie livrate și (după caz), instalate și puse în funcțiune la CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „BUNUL PASTOR” (Strada: Mânăstirii, Nr. 1A, Județ: Bacau, Sat Lespezi, Comuna Gârleni), cu toate cheltuielile incluse;

Denumire document: Propunere tehnică – (formular cadru)

Pagina 2 din 3

##### FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

    - Ne asumăm un termen de garanție aferent produselor livrate de minim 2 ani de la data recepției, dar nu mai puțin de termenul indicat în fișele tehnice aferente produselor(după caz), calculat de la data recepției acestora.

    - Înainte de momentul recepției și, după caz, instalării/montării produselor, vom prezenta reprezentaților beneficiarului documentele ce dovedesc îndeplinirea cerințelor de calitate și conformitate formulate în cadrul fișei tehnice aferente produsului livrat.

##### Descrierea produselor ce fac obiectul viitorului contract de furnizare

În conformitate cu specificațiilor tehnice publicate sarcini, ne angajăm să derulăm viitorul contract de „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala” , conform cerințelor documentelor achiziției.

Astfel, în cazul în care oferta noastră va fi selectată drept ofertă câștigătoare, ne angajăm să furnizăm următoarele produse:

| Denumire lot | Nr. Crt. | Denumire generică produs | Denumire comercială produs (marcă, model, etc) | Denumire producător produs ofertat | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala | 1 | Cadru medical |  |  | Buc | 5 |
|  | 2 | Baston de mers/sprijin |  |  | Buc | 10 |
|  | 3 | SCAUN CU ROTILE |  |  | Buc | 3 |
|  | 4 | ROATĂ MARINĂREASCĂ |  |  | Buc | 1 |
|  | 5 | BICICLETĂ ELIPTICĂ |  |  | Buc | 2 |
|  | 6 | SPALIER |  |  | Buc | 1 |
|  | 7 | STEPER CU MĂNER |  |  | Buc | 2 |
|  | 8 | MASĂ KINETO |  |  | Buc | 1 |
|  | 9 | Banda de alergat |  |  | Buc | 1 |
|  | 10 | Set echipamente mici de recuperare (mingi medicinale, benzi elastice, etc |  |  | Set | 1 |

Fișele tehnice aferente produselor ofertate indicate în tabelul de mai sus se regăsesc anexate prezentei propuneri tehnice.

| Numele Ofertantului: |  |
| --- | --- |
| Numele semnatarului: |  |
| Semnătura ofertantului: |  |

Denumire document: Propunere tehnică – (formular cadru)

Pagina 3 din 3

##### FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ

Numele Ofertantului: [introduceți numele entității]

PROPUNERE FINANCIARĂ

[introduceți numărul lotului]

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Obiectul contractului: „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”

Către: Asociația BUNUL PASTOR LESPEZI Bacău

După examinarea Documentației de achiziție, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această achiziție directă și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de achiziție și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Achizitor până la momentul depunerii Ofertei:

i.       ofertăm  prețul total de 	RON [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de 	[introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

- am examinat conținutul Documentației de achiziție, inclusiv amendamentul(ele), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru „ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”, și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Achizitor în legătură cu achiziția directă la care depunem Oferta;

- am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației și regulamentelor aplicabile acestei achiziții directe, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției.

- avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul achiziției și documentele achiziției;

- după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

- documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

- am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 30 de zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Denumire document: Propunere Financiară – (formular cadru)

Pagina 1 din 3

##### FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ

Subsemnatul,  în  calitate  de  reprezentant al  Ofertantului 	[introduceți denumirea completă] în această achiziție declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Achizitorul despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această Ofertă va constitui un angajament ferm pentru noi.

- Înțelegem că Achizitorul

  - nu este obligat să continue această achiziție și că își rezervă dreptul de a anula procesul de achiziție directă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor legale.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei achiziții pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

| Numele Ofertantului: |  |
| --- | --- |
| Numele semnatarului: |  |
| Semnătura ofertantului: |  |
| DATA: |  |

Denumire document: Propunere Financiară – (formular cadru)

Pagina 2 din 3

##### FORMULAR PROPUNERE FINANCIARĂ

Numele Ofertantului: [introduceți numele entității]

ANEXA 1

la propunerea financiară

„ Furnizare dotări ECHIPAMENTE MEDICALE - lot 3 - echipamente medicale pentru recuperare medicala”

| Denumire lot | Nr. Crt. | Denumire generică produs | Denumire comercială produs (marcă, model, etc) | Denumire producător produs ofertat | UM | Cantitate | Preț unitar (lei, fără TVA) | Preț total (lei fără TVA) | Preț total (lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lot 3 - Instrumente medicale - echipamante medicale pentru recuperare medicala | 1 | Cadru medical |  |  | Buc | 5 |  |  |  |
|  | 2 | Baston de mers/sprijin |  |  | Buc | 10 |  |  |  |
|  | 3 | SCAUN CU ROTILE |  |  | Buc | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ROATĂ MARINĂREASCĂ |  |  | Buc | 1 |  |  |  |
|  | 5 | BICICLETĂ ELIPTICĂ |  |  | Buc | 2 |  |  |  |
|  | 6 | SPALIER |  |  | Buc | 1 |  |  |  |
|  | 7 | STEPER CU MĂNER |  |  | Buc | 2 |  |  |  |
|  | 8 | MASĂ KINETO |  |  | Buc | 1 |  |  |  |
|  | 9 | Banda de alergat |  |  | Buc | 1 |  |  |  |
|  | 10 | Set echipamente mici de recuperare (mingi medicinale, benzi elastice, etc |  |  | Set | 1 |  |  |  |

| Numele Ofertantului: |  |
| --- | --- |
| Numele semnatarului: |  |
| Semnătura ofertantului: |  |
| DATA: |  |

Denumire document: Propunere Financiară – (formular cadru)

Pagina 3 din 3