ANEXA F

LA PROPUNEREA TEHNICĂ

aferentă LOTULUI 6 – DOTĂRI GENERALE:

Centralizator produse ofertate:

| NR. LOT | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE PRODUS | Cod Fișa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 6 | SET COMPLET BATERIE INOX DUS | buc | 11 | F.T. 6-01 |
|  | SET COMPLET BATERIE INOX CHIUVETA | buc | 12 | F.T. 6-02 |
|  | CARUCIOR PENTRU RUFE USCATE | buc | 2 | F.T. 6-03 |
|  | COS GUNOI BAIE | buc | 12 | F.T. 6-04 |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6- 01

Denumire produs: SET COMPLET BATERIE INOX DUS

Număr bucăți: 11 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • baterie pentru duș cu montare pe perete • prevăzută cu cartuș • echipată cu racorduri excentrice • finisaj cromat pentru rezistență la coroziune Compoziție: • material: metal cu finisaj cromat • cartuș: ceramic Specificații tehnice: • montaj: pe perete • racorduri excentrice: D1/2”, distanță 150 ± 20 mm • racord duș: D1/2” • set duș inclus Dimensiuni: • dimensiuni: conform standard montaj (150 ± 20 mm între axe) Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 02

Denumire produs: SET COMPLET BATERIE INOX CHIUVETA

Număr bucăți:  12 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • baterie pentru chiuvetă baie • sistem de comandă monocomandă • pipă fixă • cartuș ceramic • finisaj cromat Compoziție: • material: alamă cromată • cartuș: ceramic Specificații tehnice: • tip comandă: monocomandă • tip pipă: fixă • tip cartuș: ceramic, 40 mm Dimensiuni: • înălțime: minimum 115 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 03

Denumire produs: CARUCIOR PENTRU RUFE USCATE

Număr bucăți: 2 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • cărucior destinat transportului de lenjerie și rufe • construcție pliabilă • prevăzut cu 2 saci independenți • cadru rezistent din metal vopsit • saci impermeabili, rezistenți la uzură și umezeală Compoziție: • cadru: metal vopsit • stâlpi și mânere: metal • saci: material plastic rezistent, impermeabil Specificații tehnice: • număr saci: 2, independenți • capacitate: minimum 200 l • număr roți: 4 • roți cauciucate: da Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 04

Denumire produs: COS GUNOI BAIE

Număr bucăți: 12 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici: • coș de gunoi rotund • prevăzut cu pedală • capac cu închidere eficientă • echipat cu găleată interioară detașabilă Compoziție: • material: oțel inoxidabil • găleată interioară: material plastic Specificații tehnice: • capacitate: min. 5 l • sistem deschidere: pedală • găleată interioară: da • mâner transport: da • culoare: argintiu Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….

Data: 				…………………………….

Semnătura autorizată: 	…………………………….